GESTION DE LA QUALITE DESTINEE AU PHOTOVOLTAIQUE

##### Annexes

- Combien coûte à un fabricant PV la mise en place et le fonctionnement d’un système de management de la qualité ?

- Exemple d’un Plan Qualité standard

- Publications de la CT 82 de la CEI

- Normes CEI pour un éventuel usage en PV

- Normes recommandées par le PV GAP (PVRS)

- Modèle de spécifications d’évaluation de la qualité du produit (B-PQAS)

- Inspectorats chargés  de la supervision (IS)

- Liste provisoire des laboratoires d’essais

- Glossaire des termes

- Bibliographie

Annexe 1 :

Combien coûte à un fabricant PV la mise en place et le fonctionnement d’un système de management de la qualité ?

Le Programme mondial d’homologation destiné à l’industrie photovoltaïque (PV GAP) a été initié par l’industrie PV à l’échelle mondiale, avec le soutien  d’institutions financières et de programmes de financement d’agences gouvernementales en vue d’établir une reconnaissance facile d’un système qualité inhérent aux produits PV. Le PV GAP a créé une marque qualité PV pour les composants et un label qualité pour les systèmes PV. Une licence sera octroyée aux fabricants leur permettant  d’apposer la marque et/ou le label sur leurs produits si ceux-ci remplissent les exigences d’homologation. Afin de minimiser les frais, le PV GAP s’appuie actuellement sur le Système d’évaluation de la qualité des composants électroniques (IECQ) de la CEI.

Le fabricant qui a la possibilité d’apposer la marque ou le label qualité PV PV GAP sur un produit en tirera des bénéfices évidents.

- Une distinction est faite entre le produit de qualité d’un fabricant et des produits de qualité inconnue qui ne disposent pas de la marque ou du label qualité PV.

- Outre l’avantage marketing tiré d’un accroissement de la confiance du client dans les produits, les produits portant la marque ou le label qualité PV présentent un autre avantage important. Ils sont acceptés dans tous les pays, tandis que les produits non qualifiés pour apposer la marque ou le  label doivent présenter des qualifications dans chaque pays. Ceci est illustré par la décision de la Banque mondiale (http://www.worldbank.org/energy) conseillant à ses clients d’accepter des produits portant la marque et le label PV GAP, alors que ceux ne disposant pas de ces marques  doivent être certifiés à nouveau, pays par pays, en fonction des exigences de chaque pays.

Ce qui suit est requis pour une homologation par l’IECQ et pour l’obtention de la licence de la marque et/ou du label qualité PV GAP :

### PV GAP

Exigences pour recevoir l’homologation IECQ :

- Système de qualité en fabrication (ISO 9001:2000),

- Produit fabriqué et testé selon des normes internationales (CEI ou PVRS) par le laboratoire d’essais du fabricant (inclus dans sa certification ISO 9001:2000) ou par un laboratoire d’essais accrédité (ISO/CEI 17025)

- “Audit périodique” du fabricant et du produit

Fonction du PV GAP :

- En se basant sur l’homologation, le PV GAP accorde les licences pour l’utilisation de la marque et/ou du label

La question évidente est combien coûte à un fabricant l’obtention de l’homologation PV GAP et l’apposition de la marque et/ou du label qualité PV sur ses produits ? Est-ce qu’une petite ou moyenne entreprise peut se le permettre ?

En dehors des dépenses inhérentes aux essais, les coûts relatifs à la mise en place les exigences nécessaires à la charge d’un fabricant dépendent de la taille de l’entreprise. Ils seront plus faibles pour une petite entreprise,  et plus élevés pour les  grandes.

CAS 1 :

Hypothèses :

- Prenons par exemple une PME PV fabricant des cellules et des modules qui produit 1 MW/par an et a 50 employés. Certains fabricants obtiennent des certificats d’essais pour leurs produits d’un laboratoire d’essais accrédité (ISO/CEI 17025) (dans le cas de modules, conformes à la CEI 61215 pour les cristallins, et la CEI 61646 pour les normes des couches minces). Mais supposons que le fabricant parte de zéro, qu’il n’ait pas de système qualité homologué et qu’il doive  mettre en place dans son opération de fabrication le système de qualité en fabrication (ISO 9001 :2000), et que ses modules doivent être testés par un laboratoire d’essais accrédité.

- Une autre hypothèse est que le prix de vente du module est de 3.00  US$ par Wp.

Dépenses de la première année :

1)	ISO 9001:2000: Mise en place du système de qualité en fabrication.

Le Manuel PV GAP de formation au contrôle qualité apporte les informations nécessaires afin d’aider le fabricant à mettre en place le système ISO 9001 :2000 dans son opération.  On estime qu’il faut approximativement 2 hommes/mois pour installer le système, y compris la formation de 5 jours. Les dépenses y relatives varieront d’un pays à un autre. Si nous prenons l’exemple de l’Allemagne, on estime que cela pourrait coûter 16 500 Euros  (environ 15 000 US$).

Une comparaison, (basée sur l’expérience des consultants qui ont aidé à la mise en place du système  ISO 9001:2000 dans une entreprise de cette taille) indique qu’un cabinet de consulting facturerait  le fabricant environ 25 000 US$ pour réaliser ce service.

- La certification ISO 9001:2000 des fabricants

La coopération européenne pour l’accréditation a publié les lignes directrices  du nombre de jours d’auditeurs suggérés en fonction du nombre d’employés. Ceci est indiqué dans le tableau suivant : comme on peut le constater, le nombre “d’auditeur-jour” dépend de la taille de l’entreprise (nombre d’employés).

| Entité certifiée : # Nombre d’employés | Evaluation initiale (jours-auditeur) | Evaluation initiale (jours-auditeur) |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Minimum sur site |
| Inférieur à 5 | 2 | 1 |
| 5 – 9 | 2.5 | 1.5 |
| 10 – 19 | 3 | 2 |
| 20 – 29 | 4 | 2.5 |
| 30 – 59 | 6 | 4.5 |
| 60 – 100 | 7 | 5 |
| 100 – 250 | 8 | 6 |
| 250 – 500 | 10 | 7 |
| 500 - 1000 | 12 | 9 |

Basé sur des informations reçues de VDE d’Allemagne, ceci est converti en dollars US comme indiqué dans le tableau suivant :

| Entité certifiée : ## Nombre d’employés | # US $ |
| --- | --- |
| Jusqu’à 20 | 3,800 |
| 21 – 50 | 5,000 |
| 51 – 100 | 7,000 |
| 101 – 250 | 8,000 |
| 251 - 500 | 11,000 |

La certification ISO 9001:2000  coûtera 5 000 US$ à l’entreprise manufacturière ayant environ 50 employés.

- Essais des modules dans un laboratoire d’essais accrédité.

Des lignes directrices, basées sur les informations publiées en Décembre 2001 sur le site web du laboratoire d’essais de l’Université de l’Etat de l’Arizona (www.asu.edu/east/pte), selon lesquelles des essais types complets d’un module PV coûteraient environ 25 000 US$.

Le processus d’homologation IECQ utilise une “spécification d’évaluation de la qualité du produit” (PQAS) (décrite en détail dans le Chapitre 5.4.). La PQAS comprend également le concept de similarité structurelle. Dans le cas des modules, ceci signifie, par exemple, que une seule taille doit être testée, c’est une économie importante pour le fabricant.

- Droit de licence à acquitter auprès du PV GAP : 500 US$

#### Total des dépenses de la première année (considérant une production de 1 MWp /an) :

Si on fait appel à un consultant extérieur : 55 500 US$, ou un total de 0.055 US $ par watt

Si le système ISO 9001 :2000 est mis en place en interne : 45 500 US$ ou un total de 0.045 US$ par watt.

Dépenses de la 2ème année

- ISO 9001:2000: Le système de qualité en fabrication est en place

Aucune dépense

- ISO 9001:2000 surveillance annuelle

La coopération européenne pour l’accréditation a publié des lignes directrices du nombre de jours/auditeur suggérés en fonction du nombre d’employés. Ceci est indiqué dans le tableau suivant :

| Entité certifiée : # Nombre d’employés | Surveillance annuelle (jours-auditeur) | Surveillance annuelle (jours-auditeur) |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Minimum sur site |
| Inférieur à 5 | 1 | 0.5 |
| 5 - 9 | 1 | 0.5 |
| 10 – 19 | 1 | 1 |
| 20 – 29 | 1.5 | 1 |
| 30 – 59 | 2 | 1 |
| 60 – 100 | 2 | 1.5 |
| 100 – 250 | 2.5 | 2 |
| 250 – 500 | 3 | 2 |
| 500 - 1000 | 4 | 3 |

En Allemagne, la surveillance annuelle pour une entreprise de 50 employés coûterait 1 700 US$.

- Essais des modules dans un laboratoire d’essais accrédité.

Conformément à la PVRS 2, si le fabricant n’effectue pas de modifications sur le module, un nouvel essai n’est pas requis.

- Droit de licence acquitté auprès du PV GAP : 500 US$

Total des dépenses pour l’année 2 : 2 200 US$

#### Total des dépenses pour la deuxième année (en considérant une production de 1 MWp  /an) :

Ce qui ajouterait une somme infime de ……………………………………… 0.0022 US $ par watt.

AVANTAGES :

L’autre revers de  la médaille, ce sont les avantages que le fabricant enregistrera en installant et en faisant fonctionner le système d’homologation IECQ associé à la licence PV GAP pour la marque/le label qualité PV.

LES BENEFICES DE LA QUALITE

| Mettre tout le monde sur le même pied | - Les clients peuvent faire la différence entre les produits de qualité et ceux de mauvaise qualité ou de qualité inconnue. - Une même norme qualité est utilisée dans le monde entier. |
| --- | --- |
| Fiabilité et durabilité des produits PV | - La réputation des produits PV est grande. - Le financement des produits PV deviendra plus aisé. |
| Satisfaction du client | - L’expansion du marché en sera le résultat naturel. |
| Participation à des appels d’offres | - Les appels d’offres exigent des produits de qualité - Des normes de qualité mondiales uniformes donnent aux appels d’offres la possibilité de spécifier les mêmes essais. |
| Ouverture des marchés à l’export | - La réciprocité des essais ouvrira des marchés à l’export. |
| La reconnaissance des produits de qualité par les clients grâce aux “marque et label qualité PV” | - Les “marque et label qualité PV” aideront toutes les entreprises, grandes ou petites, à différencier leurs produits de ceux de qualité inférieure. |
| Réduction des coûts par le biais des améliorations dans la fabrication | - Une diminution des rebuts sur ligne et des produits finis non conformes de 9 % a été obtenue dans la plupart des entreprises dans lesquelles un système qualité a été mis en place. |
| Réduction des coûts pour les sociétés fabriquants des systèmes qui achètent des produits portant la marque PV GAP | - Achat de composants auprès d’une société possédant une licence pour l’utilisation des marque et label sans avoir besoin de retester ces produits, car ils sont identifiés comme étant de bonne qualité et conformes aux exigences spécifiées. - Economies substantielles et confiance dans les produits achetés procurent un avantage significatif |

Les économies potentielles de coûts découlant d’un système de management de la qualité correctement mis en place sont de 9 % au minimum sur le coût total du produit (voir la section 6.4.3. du Manuel) ; par conséquent, si le coût est de 2.00 US$ par watt, les économies de coûts doivent être de 0.18 $ par watt pour une économie nette de 0.12 $ par watt après avoir obtenu l’homologation  et installé le système.

Annexe 2 :  Modèle d’un Plan qualité Standard

TITRE :

# ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES

NUMERO

PAGE  1     DE  3

PLAN QUALITE STANDARD

POUR LES CELLULES/MODULES PHOTOVOLTAIQUES ET LES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES

- OBJECTIF

Décrire le Plan de contrôle qualité destiné à assurer la qualité des cellules, modules et systèmes photovoltaïques à tous les stades de la fabrication. Les essais, le stockage et l’emballage, y compris des matériaux en entrée et des composants fabriqués en interne et/ou achetés à l’extérieur.

- PORTEE

Ce Plan qualité est un plan qualité standard pour :

Les cellules/modules photovoltaïques et les systèmes photovoltaïques.

Il sera applicable aux domaines suivants :

- Contrôle – Direct ou indirect- de tous les matériaux/composants entrants

- Maîtrise des processus de fabrication critiques

- Contrôle des  articles rachetés

- Control of Assembly and Final Testing if Finished Products

Tests include Routine and Type Test

- Control of Handling, Storage and Packaging

- Control of Final Inspection

- Control of Inspection, Measurement and Test Equipment

- Any special requirements of the Customer which require changes in

electrical/ mechanical characteristics and or test specification as additional instructions given against specific PO / Contract.

- CONTENTS

This Standard Quality Plan describes the inspection carried out for all materials, components, semi-finished products at key stages of manufacturing, including final inspection and testing, storage, preservation, and packaging at works and at site, and calibration of gauges, measuring and test equipments.

The various documents referred to in this Standard Quality Plan are internal documents, the details of which are available for perusal at this Division.

4. Contrôle de l’assemblage et de l’essai final, s’il s’agit de produits finis

des essais de routine et de type sont pratiqués

5. Contrôle de la manutention, du stockage et de l’emballage

6. Contrôle de l’inspection finale

7. Contrôle des instruments d’inspection, de mesure et d’essais

8. Toutes les exigences spéciales du client qui requièrent des modifications

des caractéristiques électriques/mécaniques et/ou des spécifications

d’essais en tant qu’instructions supplémentaires données par rapport à

un bon de commande/contrat spécifique.

III CONTENU

Ce plan qualité standard décrit l’inspection réalisée pour tous les matériaux, composants, produits semi-finis à des stades clés de la fabrication, y compris l’inspection et les essais finals, le stockage, la conservation et l’emballage, sur les chantiers et sur site, et l’étalonnage des jauges, des équipements de mesure et d’essai.

Les différents documents auxquels il est fait référence dans ce Plan qualité standard sont des documents internes, les détails de ceux-ci peuvent être lus dans ce service.

APPROUVE : Patron le 3/2/2000

REVISIONS  01. Changer nom société

PREPARE PAR :

Assistant

EMIS PAR :

Responsable

DATE:

3/2/2000

# TITRE:

# ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES

NUMERO

PAGE  2     DE 3

- MISE EN PLACE

La mise en place du Plan qualité standard est obligatoire pour tous les produits standards/au catalogue comme indiqué dans le Plan.

PLAN QUALITE STANDARD

POUR LES CELLULES/MODULES PHOTOVOLTAIQUES ET LES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES

| Sl. No. | Matériaux ou composants testés/inspectés | Caractéristiques testées/inspectées | Quantité testée/inspectée | Document de référence/norme d’acceptation | Format ou enregis-trement | Service effectuant mise en place |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. A.1 | CELLULES & MODULES PHOTOVOLTAIQUES Matériaux et composants entrants |  |  |  |  |  |
| a.1.1 a.1.2 | Plaquettes de silicium, écrans, colle à l’argent, composants module PV (verre, EVA, Tedlar, cadre aluminium, joint d’étanchéité, diffuseur, boîte de jonction, soudure claire ?, interconnexions, barre omnibus, adhésif silicone) Gaz, produits chimiques, consommables | Aspect, paramètres physiques, dimensionnels Aspect, paramètres physiques, dimensionnelsl | Echantillon Echantillon | BOM No. 1111 BOM No 1112 | Q In Q In | CQ & Stock CQ & Stock |
| A.2 | Processus critiques & produits semi-finis |  |  |  |  |  |
| a.2.1 a.2.2 | Gravure, Diffusion, Coin-stack Edging (bordure à pieces empilées ?, Impressions à l’écran, cuisson. Produits semi-finis Plaquette de silicium diffusé | Contrôle processus fabrication Processus fabrication et contrôle essais | 100 % 100 % | SPC- 5001 à SPC- 5010 SPC- 5011 et STC- 5015 | P.M.I. P.M.I. | CQ Prodn. CQ Prodn. |
| A.3 | Assemblage et essais finals des produits finis |  |  |  |  |  |
| a.3.1 a.3.2 | Essai final des cellules et modules photo-voltaïques Essais d’acceptation de routine et essais spéciaux | Instructions d’essais Selon instructions de travail relatives au Management de la qualité | 100 % 100 % | STC- 5016 à STC- 5020 QMS-FPT101 à FPT104 | P.M.I. Q.M.I. | CQ Prodn |

| Sl. No. | Matériau ou composant testé/inspecté | Caractéris-tiques testées/inspectées | Quantité testée/inspectée | Document de référence/norme d’acceptation | Format ou enregistrement |  | Service effectuant la mise en place |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4 | Manutention et emballage |  |  |  |  |  |  |
| a.4.1 | Instructions de manutention, stockage et d’emballage | Conformément aux instructions de manutention et d’emballage : FPS 5021 to FPS 5027 |  |  |  | P.M.I. | CQ & Prodn CQ final |
| A.5 | Inspection, Mesure et équipements d’essais |  |  |  |  |  |  |
| a.5.1 | Etalonnage | Par procédures de fonctionnement et équipement d’essais. Instructions de travail. |  |  |  | P.M.I. | Prodn & CQ |

- SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES

b.1	Matériaux et composants rachetés

| b.1.1 | Articles mécaniques : assemblage module, structures, boîtes de jonction, matériel, cube et peinture | Paramètres dimensionnels, visuels, électriques | Echantillon | BOM No: HS-1-500 à 520 PS No: Pur.HS 1-500 à 520 | Plan essais : HS1-500 | CQ-Sys SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b.1.2 | Articles électriques : contrôleur de charge, convertisseur, chargeur de batterie, luminaires avec des batteries électriques, interrupteurs ?, câbles ou ventilateurs aspirants | Paramètres dimensionnels, électriques | Echantillon | BOM No: HS-1-500 à 520 PS No: Pur.HS 1-520 to 530 | Plan essais : HS1-510 | CQ-Sys SS |
| b.1.3 | Articles électroniques : Diodes, Transistors, Power Devices? Dispositif de puissance?, diodes électrolumi-nescentes, cartes complètement garnies | Paramètres dimensionnels, visuels, électriques et soudabilité | Echantillon | BOM No: HS-1-500 à 520 PS No: Pur.HS 1-520 à 530 | Plan essais : HS1-510 | CQ-Sys SS |
| b.1.4 | Inspection des emballages pour articles mécaniques, électriques, électroniques, pièces détachées, etc. | Dimensionnel et visuel | Echantillon | BOM No: HS-1-500 à 520 PS No: Pur.HS 1-540 | Plan essais : HS1-540 | CQ-Sys SS |

APPROUVE PAR : Patron le 3/2/2000

PREPARE PAR

Assistant

EMIS PAR

Responsable articles

NOMBRE

DATE

3/2/2000

PAGE  3     DE 3

TITRE :

# ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES

Annexe 3 :

Publications de la CT 82 de la  CEI

| Publication |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60891 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Procédures pour les corrections en fonction de la température et de l’éclairement à appliquer aux caractéristiques I-V mesurées des dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin. |  |  |  |
| IEC 60891 Amd.1 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Amendement No. 1 |  |  |  |
| IEC 60904-1 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques. Première partie : mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques |  |  |  |
| IEC 60904-2 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques. Deuxième partie : exigences relatives aux cellules solaires de référence |  |  |  |
| IEC 60904-2 Amd.1 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Amendement 1 |  |  |  |
| IEC 60904-3 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques. Troisième partie : Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement spectral de référence |  |  |  |
| IEC 60904-5 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques - Cinquième partie : Détermination de la température de la cellule équivalente (ECT) des dispositifs photovoltaïques (PV) par la méthode de la tension en circuit ouvert. |  |  |  |
| IEC 60904-6 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques – Sixième partie : Exigences relatives aux modules solaires de référence |  |  |  |
| IEC 60904-6 Amd.1 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Amendement 1 |  |  |  |
| IEC 60904-7 Ed. 2.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques – Septième partie : Calcul de l’erreur de désadaptation des réponses spectrales introduites dans les mesures de test d’un dispositif photovoltaïque |  |  |  |
| IEC 60904-8 Ed. 2.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques – Huitième partie : Mesure de la réponse spectrale d’un dispositif photovoltaïque (PV) |  |  |  |
| IEC 60904-9 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques – Neuvième partie : Exigences pour le fonctionnement des simulateurs solaires |  |  |  |
| IEC 60904-10 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Dispositifs photovoltaïques - Dixième partie : Méthodes de mesure de la linéarité |  |  |  |
| IEC 61173 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d’énergie - Guide |  |  |  |
| IEC 61194 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Paramètres descriptifs des systèmes photovoltaïques autonomes |  |  |  |
| IEC 61215 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation |  |  |  |
| IEC 61277 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Systèmes photovoltaïques (PV) terrestres – Généralités et guide |  |  |  |
| IEC 61345 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Essai aux rayons ultraviolet des modules photovoltaïques (PV) |  |  |  |
| IEC 61646 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation |  |  |  |
| IEC 61683 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Systèmes photovoltaïques – Conditionneurs de puissance – Procédure de mesure du rendement |  |  |  |
| IEC 61701 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV) |  |  |  |
| IEC 61702 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Evaluation des systèmes photovoltaïques de pompage à couplage direct |  |  |  |
| IEC 61721 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Susceptibilité d’un module photovoltaïque au dommage par impact accidentel (résistance à l’essai d’impact) |  |  |  |
| IEC 61724 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques – Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données |  |  |  |
| IEC 61725 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Expression analytique des profils solaires journaliers |  |  |  |
| IEC 61727 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristiques de l’interface de raccordement au réseau |  |  |  |
| IEC 61829 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Champ de modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin – Mesure sur site des caractéristiques I-V |  |  |  |
| IEC 61836 TR2 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire – Termes et symboles |  |  |  |
| IEC/PAS 62111 Ed. 1.0 |  |  |  |
| Directives générales pour l’utilisation des énergies renouvelables dans l’électrification rurale décentralisée |  |  |  |

Informations issues des pages web de la CEI :   www.iec.ch		Page web générée le : 4 Janvier 2002

| CT 82 CEI |  |  | # Travaux en cours |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence du projet |  |  | Chef de projet |  |  |  |
| IEC 61215 Ed. 2.0 |  |  | Chef de projet : J.h. Wohlgemuth |  |  |  |
| Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin – Qualification de la conception et homologation |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61727 Ed. 2.0 |  |  | Chef de projet : S. Chalmers |  |  |  |
| Systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristiques de l’interface de raccordement au réseau |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61730-1 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : S. Jochums |  |  |  |
| Qualification de la sécurité des modules photovoltaïques – Première partie : Exigences relatives à la construction |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61730-2 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : W. Wiesner |  |  |  |
| Qualification de la sécurité des modules photovoltaïques – Deuxième partie : Exigences relatives aux essais |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61836 TR Ed. 2.0 |  |  | Chef de projet : G. Howell |  |  |  |
| Systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire - Termes et symboles |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61853 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : J. Wohlgemuth |  |  |  |
| Essai de fonctionnement et évaluation de l’énergie des modules photovoltaïques (PV) terrestres |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62078 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : W. Wiesner |  |  |  |
| Programme de certification et d’accréditation destiné aux composants et systèmes photovoltaïques (PV) – Recommandations pour un système de qualité totale |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62093 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : F. Wouters |  |  |  |
| Composants destinés aux systèmes photovoltaïques pour l’équilibrage du système – Qualification de la conception et homologation du type ? |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62108 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : R. McConnell |  |  |  |
| Récepteurs et modules de concentrateur photovoltaïque (PV) – Qualification de la conception et homologation du type ? |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62109 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : Mr. T. Zgonena |  |  |  |
| Sécurité électrique des convertisseurs statiques et des contrôleurs de charge utilisés dans les systèmes d’alimentation photovoltaïques (PV) ? |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62116 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : M. I. Tsuda |  |  |  |
| Procédures d’essais - mesures de prévention et d’isolement des conditionneurs de puissance utilisés dans des systèmes photovoltaïques (PV) de génération d’énergie connectés au réseau ? |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62124 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : Frank Wouters |  |  |  |
| Systèmes photovoltaïques (PV) autonomes – Qualification de la conception et homologation du type |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62145 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : J. Wohlgemuth |  |  |  |
| Modules PV au silicium cristallin - Modèle de spécifications détaillées |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62234 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : G. Howell |  |  |  |
| Recommandations pour la sécurité des systèmes photovoltaïques (PV) connectés au réseau et installés sur les bâtiments |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62253 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : P. Kremer |  |  |  |
| Systèmes de pompage photovoltaïques à couplage direct – Qualification de la conception et homologation du type ? |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62257 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : A. Schmitt |  |  |  |
| Recommandations pour l’utilisation des énergies renouvelables dans l’électrification rurale décentralisée |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62257-1 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : A. Schmitt |  |  |  |
| Recommandations pour les petits systèmes d’énergie renouvelable et hybride destinés à l’électrification rurale – Partie 1 : Présentation générale de l’électrification rurale |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62257-2 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : A. Schmitt |  |  |  |
| Recommandations pour les petits systèmes d’énergie renouvelable et hybrides destinés à l’électrification rurale – Partie 2 : Des exigences à une gamme de systèmes d’électrification |  |  |  |  |  |  |
| PNW 82-263 Ed. 1.0 |  |  | Chef de projet : D.G. Infield |  |  |  |
| Alignement sur le point de puissance maximum ? |  |  |  |  |  |  |
| PWI 82-1 Ed. 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| Système de stockage de l’électricité photovoltaïque |  |  |  |  |  |  |
| Informations issues des pages web : www.iec.ch Pages web générées le : 4 janvier 2002 |  |  |  |  |  |  |

Annexe 4 :

Normes CEI pour un éventuel usage en PV

# BATTERIES

CEI 61044 Ed. 1.0 	Charge opportune des batteries de traction au plomb

CEI 61056-1 Ed. 1.0 	Eléments et batteries au plomb portatifs (Types à soupapes) – Partie 1 : Prescriptions générales et caractéristiques fonctionnelles – Méthodes d’essai

CEI 61056-2 Ed. 1.0	Eléments et batteries au plomb portatifs (Types à soupapes) – Partie 2 : Dimensions, bornes et marquage

CEI 61056-3 Ed. 1.0	Eléments et batteries au plomb portatifs (Types à soupapes) – Partie 3 : Recommandations de sécurité relatives à leur utilisation dans les matériels électriques

CEI 60254-1 Ed. 3.0 	Batteries de traction au plomb – Partie 1 : Prescriptions générales et méthodes d’essai

CEI 60254-2 Ed. 3.0 	Batteries de traction au plomb – Partie 2 : Dimension des éléments et des bornes et indication de la polarité sur les éléments

CEI 60896-1 (1987-01)	Batteries stationnaires au plomb – Prescriptions générales et méthodes d’essai. Première partie : Batteries au plomb de type ouvert.

CEI 60896-1 Amd.1 Ed. 1.0	Modification No. 1

CEI 60896-1 Amd.2 Ed. 1.0	Modification No. 2

CEI 60896-1 Ed. 1.0 	Batteries stationnaires au plomb – Prescriptions générales et méthodes d’essai. Première partie : Batteries au plomb de type ouvert

CEI 60896-1-am1 (1988-01)	Modification No. 1

CEI 60896-1-am2 (1990-12)	Amendement No. 2

CEI 60896-2 (1995-11)	Batteries stationnaires au plomb – Prescriptions générales et méthodes d’essai – Partie 2 : Batteries  étanches à soupape.

CEI 60896-2 Ed. 1.0 	Batteries stationnaires au plomb – Prescriptions générales et méthodes d’essai – Partie 2 : Batteries étanches à soupape

CEI 60095-1 Ed. 5.0 	Batteries d’accumulateurs de démarrage au plomb. Première partie : Prescriptions générales et méthodes d’essai

CEI 60095-2 Amd.1 Ed. 3.0 	Amendement No. 1

CEI 60095-2 Amd.2 Ed. 3.0 	Amendement No. 2

CEI 60095-2 Ed. 3.0 	Batteries d’accumulateurs de démarrage au plomb. Deuxième partie : Dimensions des batteries et dimensions et marquage des bornes

CEI 60095-4 Amd.1 Ed. 1.0	Amendement No. 1

CEI 60095-4 Ed. 1.0 	Batteries d’accumulateurs de démarrage au plomb. Quatrième partie : Dimensions des batteries pour poids lourds

CEI 60952-1 (1988-07)	Batteries d’aéronefs. Première partie : Procédures générales d’essais et niveaux de performances.

CEI 60952-1 Ed. 1.0 	Batteries d’aéronefs. Première partie : Procédures générales d’essais et niveaux de performances.

CEI 60952-2 (1991-03)	Batteries d’aéronefs - Partie 2 : Exigences de conception et de construction.

CEI 60952-2 Ed. 1.0 	Batteries d’aéronefs - Partie 2 : Exigences de conception et de construction

CEI 60952-3 (1993-07)	Batteries d’aéronefs - Partie 3 : Connecteurs électriques externes.

CEI 60952-3 Ed. 1.0

Batteries d’aéronefs - Partie 3 : Connecteurs électriques externes

# CABLAGE/POSE DE LIGNE ?

CEI 60610 (1978-01)	Principaux aspects de l’évaluation fonctionnelle des systèmes d’isolation électriques : mécanismes de vieillissement et procédures de diagnostic.

CEI 60611 (1978-01)	Guide pour la préparation des procédures d’essais destinées à l’évaluation de l’endurance thermique des systèmes d’isolation électriques.

CEI 60614-1 (1994-03)	Conduits pour installations électriques – Spécifications – Partie 1 : Règles générales.

CEI 60614-1-am1 (1995-09)	Amendement No. 1

CEI 60614-2-1 (1982-01)	Spécification pour les conduits pour les installations électriques. Deuxième partie : Spécifications particulières pour les conduits. Section un : Conduits métalliques.

CEI 60614-2-1-am1 (1993-10)	Amendement No. 1

CEI 60614-2-5 (1992-11)	Spécifications pour les conduits pour les installations électriques – Deuxième partie : Spécifications particulières pour les conduits. Section cinq : Conduits souples.

CEI 60811-1-1 (1993-10)	Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des câbles électriques – Partie 1 : méthodes d’application générale – Section 1 : Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés mécaniques.

CEI 60811-1-2 (1985-07)	Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des  câbles électriques – Première partie : Méthodes d’application générale – Section deux : Méthodes de vieillissement thermique

CEI 60811-1-2-am1 (1989-11)	Amendement No. 1

IEC 60811-1-4 (1985-07)	Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et le gainage des câbles électriques – Première partie : Méthodes d’application générale – Section quatre :  Essais à basse température.

IEC 60811-1-4-am1 (1993-08)	Amendement No. 1

EC 60811-4-1 (1985-10)	Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et le gainage des câbles électriques – Partie quatre :  Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène – Section un – Résistance aux craquelures sous contraintes dues à l’environnement – Essai d’enroulement après vieillissement thermique dans l’air - M

CEI 60811-4-1-am2 (1993-08)	Amendement No. 2

CEI 60812 (1985-07)	Techniques d’analyse de la fiabilité des systèmes - Procédure d’analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE).

CEI 60998-1 (1990-05)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un usage domestique et analogue. Partie 1 : Règles générales.

CEI 60998-2-1 (1990-05)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un usage domestique et analogue. Partie 2-1 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis.

CEI 60998-2-2 (1991-11)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un usage domstique et analogue – Partie 2-2 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis.

CEI 60998-2-3 (1991-11)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un  usage domestique et analogue – Partie 2-3 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organe de serrage à perçage d’isolant.

CEI 60998-2-4 (1993-05)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un usage domestique et analogue - Partie 2-4: Règles particulières pour dispositifs de connexion par épissure.

CEI 60998-2-5 (1996-01)	Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour un usage domestique et analogue – Partie 2-5 : Règles particulières pour les boîtes de connexion (jonction et/ou dérivation) pour bornes ou dispositifs de connexion.

# CONTROLEUR DE CHARGE

CEI 60439-1 (1992-12)	Ensembles d’appareillage à basse tension – Partie 1 : Ensembles ayant subi des essais d’homologation type  complets et partiels ?

CEI 60439-1-am1 (1995-11)	Amendement No. 1

CEI 60439-1-am2 (1996-12)	Amendement No. 2

CEI 60439-2 (1987-11)	Ensembles  d’appareillage à basse tension. Partie 2 : Règles particulières pour les systèmes d’interconnexion des travées des barres omnibus (voies omnibus?)

CEI 60439-2-am1 (1991-09)	Amendement No. 1

CEI 60439-3 (1990-12)	Ensembles d’appareillage basse tension. Partie 3 : Règles particulières  pour ensembles d’appareillage BT destinés à être installés en des lieux accessibles à des personnes non qualifiées pendant leur utilisation – Tableaux de répartition.

CEI 60439-3-am1 (1993-10)	Amendement No. 1

CEI 60439-4 (1990-12)	Ensemble d’appareillage basse tension – Partie 4 : Règles particulières pour ensembles de chantier (EC).

CEI 60439-4-am1 (1995-12)	Amendement No. 1

CEI 60439-5 (1996-03)	Ensembles d’appareillage à basse tension – Partie 5 : Exigences particulières  pour les assemblages d’appareillage BT pour installation à l’extérieur dans des lieux publics – Ensembles d’appareillage pour réseaux de distribution  (ERD).

CEI 60529 (1989-11)	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP).
S’applique à la classification des degrés de protection procurés par les enveloppes pour les matériels électriques de tension assignée inférieure ou égale à 72,5 KV.

A le statut d’une publication fondamentale de sécurité.

#### SECURITE C.C.

CEI 61204 (1993-02)	Dispositifs d’alimentation basse tension, à sortie courant continu – Caractéristiques de fonctionnement et prescriptions de sécurité.

# CONVERTISSEUR

CEI 60146-1-1 (1991-04)	Convertisseurs à semi-conducteurs  - Spécifications communes et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-1 : Spécifications des clauses techniques de base.

CEI 60146-1-1-am1 (1996-07)	Amendement No. 1 de CEI 146-1-1.

CEI 60146-1-2 (1991-04)	Convertisseurs à semi-conducteurs – Spécifications communes et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-2 : Guide d’application.

CEI 60146-1-3 (1991-04)	Convertisseurs à semi-conducteurs – Spécifications communes et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-3 : Transformateurs et bobines d’inductance.

### LAMPS

CEI 60400 (1996-06)	Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters.

CEI 60400-am1 (1997-04)	Amendement No. 1

CEI 60598-1 (1996-12)	Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais

CEI 60598-2-1 (1979-01)	Luminaires. Partie 2 : Règles particulières. Section un : Luminaires fixes à usage général.

CEI 60598-2-1-am1 (1987-01)	Amendement No. 1

CEI 60598-2-23 (1996-04)	Luminaires - Partie 2 :  Règles particulières – Section 23 : Systèmes d’éclairage à très basse tension pour lampes à filament.

CEI 60598-2-3 (1993-04)	Luminaires - Partie 2:  Règles particulières – Section 3 : Luminaires d’éclairage public.

CEI 60598-2-3-am1 (1997-04)	Amendement No. 1

CEI 60598-2-4 (1997-04)	Luminaires - Partie 2: Règles particulières - Section 4 : Luminaires portatifs à usage général

CEI 60598-2-5 (1979-01)	Luminaires. Partie 2: Règles particulières. Section cinq : Projecteurs.

CEI 60598-2-5-am1 (1987-01)	Amendement No. 1

CEI 60598-2-5-am2 (1993-04)	Amendement No. 2

CEI 60598-2-7 (1982-01)	Luminaires. Partie 2: Règles particulières. Section sept : Luminaires portatifs pour emploi dans les jardins.

CEI 60598-2-7-am1 (1987-01)	Amendement No. 1

CEI 60598-2-7-am2 (1994-08)	Amendement No. 2

CEI 60598-2-8 (1996-07)	Luminaires- Partie 2: Règles particulières - Section 8 : Baladeuses.

CEI 60081 (1984-01)	Lampes tubulaires à fluorescence pour un éclairage général.

CEI 60081-am1 (1987-01)	Amendement No. 1

CEI 60081-am2 (1988-01)	Amendement No. 2

CEI 60081-am3 (1992-07)	Amendement No. 3

CEI 60081-am4 (1993-09)	Amendement No. 4

CEI 60081-am5 (1994-12)	Amendement No. 5

CEI 60810 (1993-10)	Lampes pour véhicules routiers – Prescriptions des performances.

CEI 60810-am1 (1994-07)	Amendement No. 1

CEI 60924 (1990-07)	Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Prescriptions générales et de sécurité.

CEI 60924-am1 (1993-03)	Amendement No. 1

CEI 60925 (1989-06)	Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Prescriptions de performances.

CEI 60925-am1 (1996-05)	Amendement No.1

CEI 60095-1 Amd.1 Ed. 5.0 	Amendement No. 1

CEI 60095-1 Amd.2 Ed. 5.0 	Amendement No. 2

CEI 61162-1 (1995-`11)	Matériels et systèmes  de navigation et de radiocommunications maritimes – Interfaces numériques Partie 1 :  Emetteur unique et récepteurs multiples.

Contient les prescriptions pour la communication de données entre des instruments électroniques de navigation et de radiocommunication maritimes.

## Annexe 5 :

## Normes recommandées par le PV GAP

Octobre 2001

| Ref. | Titre | Remarques | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| PVRS 1 | Systèmes photovoltaïques autonomes – Qualification de la conception et homologation du type Première édition 1997-10 44 pages | Composants de couverture (lampes exceptées) et essais des systèmes à l’intérieur ?. Basé sur l’expériences des essais pratiqués par JRC-Ispra. | Disponible : 20 USD incluant frais d’envoi |
| PVRS 2 | Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre Modèle de spécifications des détails Première édition 1998-12 14 pages | Rend CEI 61215 certifiable. | Disponible : 20 USD incluant frais d’envoi |
| PVRS 3 | Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre Modèle de spécifications des détails Première édition 1999-05 15 pages | Rend CEI 61646 certifiable. | Disponible : 20 USD incluant frais d’envoi |
| PVRS 4 | Systèmes photovoltaïques (PV) autonomes avec un système de tension inférieur à 50 V. Modèle de détails de spécifications. Troisième projet 2000-10 11 pages | Projet qui est destiné à rendre CEI 82/259/CD, Juin 2001, (accompagnée d’éventuels amendements et publié en temps utile par la CEI) certifiable. Un des documents sur lesquels se base CEI 82/259/CD est NREL/TP-520-27031 (voir PVRS 9). | Disponible en tant que projet, gratuit |
| PVRS 5 | (réservé pour un usage futur) | Réservé pour une spécification future pour les batteries/accumulateurs solaires destinées aux habitations ?. | Pas disponible pour le moment |
| PVRS 6 | Contrôleurs de charges pour les systèmes photovoltaïques (PV) autonomes avec un système de tension nominale inférieure à 50 V. Modèle de détails de spécifications. Première édition 2000-06 12 pages | Rend les spécifications du Projet GEF/WB de développement d’énergies renouvelables (RED) de Chine certifiables (voir PVRS 6A). | Disponible : 20 USD incluant frais d’envoi |
| PVRS 6A | Annexe - Procédures de spécifications et d’essais Première édition 2000-06 17 pages | Reproduit avec l’aimable autorisation du Bureau de gestion du projet (PMO), la Banque Mondiale/GEF a prêté assistance au Projet de développement des énergies renouvelables de Chine, la State Economic and Trade Commission, Pékin, République Populaire de Chine – mai 1999, Pékin | Gratuit |
| PVRS 7 | (réservé pour un usage futur) | Réservé pour une future spécification pour un système d’éclairage solaire destiné aux habitations? | Pas disponible pour le moment |
| PVRS 8 | Convertisseurs pour les systèmes photovoltaïques (PV) autonomes Modèle des détails de spécifications Première édition 2000-06 13 pages | Rend les spécifications du Projet GEF/BM Développement des énergies renouvalables de Chine certifiable (voir PVRS 8A). | Disponible : 20 USD incluant frais d’envoi |
| PVRS 8A | Annexe - Procédures de spécifications et d’essais Première édition 2000-06 17 pages | Reproduit avec l’aimable autorisation du Bureau de gestion du projet (PMO), la Banque Mondiale/GEF a prêté assistance au Projet de développement des énergies renouvelables de Chine, la State Economic and Trade Commission, Pékin, République Populaire de Chine – mai 1999, Pékin | Gratuit |
| PVRS 9 | Procédures pour la définition des performances des systèmes photovoltaïques autonomes 2000-01 34 pages | C’est un document NREL/TP-520-27031, septembre 1999, qui a été préparé par des auteurs issus de NREL, Sandia National Laboratories, Florida Solar Energy Center, Southwest Technology Development Institute, et de Photovoltaics for Utility Scale Applications. Les procédures couvrent l’ensemble des essais des systèmes réalisés en extérieur et proposent une approche commune pour évaluer si un système PV donné est adéquat pour réaliser la fonction pour laquelle il a été conçu et fabriqué, et s’il fournira la puissance appropriée pour faire marcher la charge. C’est un des documents sur lesquels s’appuie la commission d’avant-projet CEI CT 82 auquel il est fait référence sous PVRS 4 (voir ci-dessus). | Gratuit |

© PV GAP 2000

Avec la permission du site web PV GAP Web site: www.pvgap.org

Annexe 6 :

Exemple d’un modèle de spécifications  d’évaluation de la qualité du produit

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV)  EN SILICIUM CRISTALLIN POUR APPLICATION TERRESTRE

Homologation de qualification  dans le cadre du Système d’évaluation de la qualité des composants électroniques  (IECQ)

1	Généralités

- Objet

Cette spécification,  recommandée par le PV GAP, est un modèle de spécifications détaillées applicable aux modules  photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre  dont la qualité a été testée. Selon cette spécification, les modules PV sont livrés pour fonctionner dans le cadre des applications des systèmes solaires destinés aux habitations. Cependant, en tant que module PV, ils conviennent aussi à d’autres applications telles que décrites dans les fiches de données du fabricant.

Cette spécification recommande l’utilisation des exigences et méthodes d’essai CEI 61215  dans les spécifications détaillées issues de cette spécification, et énumère les critères techniques qui sont nécessaires et suffisants afin d’évaluer la qualité des modules PV conformément à la procédure IECQ d’homologation de la qualité décrite dans QC 001002-3 clause 3.

- Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des clauses qui, par référence  faite dans ce texte, constituent des clauses de ces spécifications recommandées par le PV GAP.

CEI 61215 : 1993, Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin  — Qualification de la conception et homologation

CEI 61345 : 1998, Essais aux rayons ultraviolets des modules photovoltaïques (PV)

QC 001002-2: 1998, Rrègles de procédure du système CEI d’évaluation de la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 2, Documentation

QC 001002-3: 1998, Règles de procédure du  système CEI d’évaluation de la qualité des composants électroniques (IECQ) (IECQ) — Partie 3, procédures d’homologation

QC 001005, Registre des sociétés, produits et services homologués conformément au système IECQ, incluant l’ISO 9000.

1.3		Page recto des spécifications détaillées

La présentation de la page recto des spécifications détaillées doit être comme suit (voir la  légende à la page suivante)

| (1) | PQCxxxAAxxxx (2) Edition: 199x/200x Page 1 of x |
| --- | --- |
| Composants électroniques dont la qualité a été évaluée conformément à : (3) CEI 61215: 1993 | (4) |
| Spécifications détaillées pour les modules PV au silicium cristallin dont la qualité a été évaluée Type : (5) Construction: (6) |  |
| Plan de forme ? (7) Dimensions en millimètres | Applications : (8) |
| Caractéristiques électriques (voir 2.1 et 2.2) (9) |  |
| Caractéristiques mécaniques (voir 2.3) (10) |  |
| Les informations relatives aux fabricants dont les composants ont été homologués conformément aux spécifications détaillées sont disponibles dans le QC 001005 en cours. |  |

Légende de la page recto :

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux indications suivantes qui doivent être données.

Identification des spécifications détaillées

- Le nom de l’organisme national de normalisation sous l’autorité duquel les spécifications détaillées sont publiées et, si applicable, l’organisation auprès de laquelle celles-ci sont disponibles.

- Le logo IECQ et le numéro attribué par l’organisme national de normalisation ou l’institution nationale IECQ autorisée aux spécifications détaillées (PQCxxx) est la référence provisoire de certification IECQ attribuée précédemment par le Secrétariat IECQ au modèle des spécifications détaillées complété. AA est l’identifiant pays, (par ex. FR pour France, DE pour l’Allemagne, IN pour l’Inde, US pour les Etats-Unis d’Amérique).

- Le numéro et l’année de disponibilité de la norme CEI relative aux procédures d’essai et de mesure pour les modules PV et/ou les spécifications catégorielles ; référence nationale aussi si différent.

- S’il est différent du numéro IECQ, le numéro national des spécifications détaillées, la date de publication et toute autre information requise par le système national ainsi que tous les numéros d’amendements.

##### Identification du module  PV

- Type:  par exemple, façade en verre, ou autre matériau ?

- Construction: matériau du cadre ? boîte de jonction, type de verre, scellement et autres détails de la construction ?.

- Un plan de forme ? comportant les principales dimensions, elles sont importantes pour l’interchangeabilité. Sinon ce dessin peut être donné en annexe des spécifications détaillées, mais (7) il doit toujours inclure une illustration de l’apparence extérieure générale du module PV.

- Champs typiques d’application.

- Propriétés électriques.

- Propriétés mécaniques.

2	Valeurs caractéristiques du module PV

- Propriétés électriques

|  |  | Limites 5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximum (Pmax) W Puissance maximum tension ? (Vpmax) V Puissance maximum courant (Ipmax) A Courant court-circuit (ISC) A Tension courant à vide (VOC) V Coefficient courant-température A/°C Coefficient tension-température V/°C Coefficient puissance-température %/°C Température nominale d’utilisation des cellules (NOCT) °C Tension maximale de fonctionnement du système (Vsmax) V (voir 10.3 de CEI 61215) |  |  |  |  |
| NOTE Ces données représentent les performances de modules typiques, telles que mesurées sur leurs bornes de sorties ? et n’incluent pas les effets d’équipements additionnels tels que les diodes et les câbles. Ces données sont basées sur des mesures faites dans des conditions d’essai standards (STC) qui sont : - Illumination de 1kW/m2 avec une masse d’air du spectre solaire de référence de 1,5 AM (excepté pour les caractéristiques des coefficients de température, où CEI 60904-1, auquel est fait référence dans le 10.4 de CEI 61215, indique que l’irradiation doit être d’au moins 800W/m2 ?) - Température de la cellule de 25°C ou comme spécifiée par ailleurs (sur les courbes). |  |  |  |  |

- Caractéristiques courant-tension

| Courant de sortie ? (A) |  | Courbes pour température 25°C (d’autres températures peuvent aussi être indiquées) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tension de sortie ? (V) |  |

Figure 1 — Caractéristiques courant-tension

- Propriétés mécaniques

Câble extérieur, connecteur ou bornes ?

Masse (kg)

- Informations complémentaires (inutiles pour l’inspection)

Par exemple

- Plaque collective de protection facultative ?,

- Matériels d’assemblage en kit ?.

3	Procédure d’homologation de la qualification

- Généralités

La procédure d’homologation de la qualification doit être conforme à QC 001002-3, clause 3, avec un échantillonnage fixe (3.1.4 a) de QC 001002-3).

NOTE 1 L’homologation de la qualification est précédée de l’homologation de l’organisation du fabricant (QC 001002-3, clause 2). L’homologation de l’organisation couvre toutes les exigences du système qualité, le système qualité étant décrit dans un Manuel qualité et en conformité avec ISO 9001:2000. Par conséquent, des informations comme l’adresse du site de fabrication ne sont pas données dans les spécifications détaillées, qui sont des spécifications disponibles publiquement et que tout le monde peut utiliser.

NOTE 2 Parmi les autres types d’homologations produit/processus IECQ, il y a notamment l’homologation de la capabilité, l’homologation technologique (incluant une homologation de la ligne de fabrication) et une homologation de sous-traitant spécialisé qui concernent plus les aspects de processus. Par conséquent, dans ce modèle de spécifications détaillées destinées à l’homologation de la qualification, ces aspects ne sont pas traités.

- Première étape de la fabrication

La formation de la métallisation du contact sur la cellule photovoltaïque ?. Le fabricant de cellules photovoltaïques, sur lequel dépend fortement toute la qualité et la fiabilité du module PV, doit avoir un système qualité qui est en conformité avec les exigences de l’ISO 9002 ou de l’ISO 9001, ou être détenteur de l’homologation IECQ fabricant (voir QC 001002-3 clause 2) pour le site de fabrication.

- Sous-traitance

La sous-traitance de la première étape de fabrication et des suivantes est autorisée suivant les conditions exposées dans QC 001002-3 clauses 2 et 3.

3.4		Exigences techniques

L’échantillonnage, les essais, les critères d’acceptation et la classification des défauts visuels majeurs doivent être en conformité avec CEI 61215.

NOTE	Ce modèle de spécifications détaillées ne peut pas ajouter des exigences qui n’existent pas dans CEI 61215. Car CEI 61215 a été préparée par une commission technique CEI (CEI CT 82) à laquelle peuvent participer toutes les commissions CEI nationales.

Le rapport concernant le certificat d’homologation de qualification et son émission, doivent être en conformité avec QC 001002-3 clause 3.

- Sévérité accrue

Les spécifications détaillées issues de ce modèle de spécifications peuvent accroître la sévérité des essais, des exigences en fin d’essais ou des niveaux d’échantillonnage. Cette sévérité ou ces exigences ne doivent jamais être rendues plus  souples.

- Préparation des spécifications détaillées

Un fabricant individuel peut préparer une spécification détaillée à partir de ce modèle de spécification, mais elle doit être soumise à l’organisation nationale responsable, afin d’être vérifiée pour ce qui concerne sa conformité aux règles de l’IECQ et l’attribution d’un numéro. Après l’attribution du numéro, le fabricant peut commencer les essais d’homologation de la qualification sous la surveillance de l’inspectorat chargé de la surveillance (IS) de l’IECQ. Après avoir réalisé les essais, le fabricant ou l’organisation responsable publiera la spécification détaillée.

Un groupe de fabricants peut collaborer afin de produire une spécification détaillée commune. L’un de ces fabricants acceptera la responsabilité de soumettre cette spécification à la vérification et pour l’attribution d’un numéro. La procédure étant identique à celle précitée.

Les actions précitées peuvent être réalisées en coopération avec un ou plusieurs clients.

Des spécifications détaillées peuvent également être préparées par une organisation responsable ou par une commission technique de la CEI.

.

- Identification du produit et traçabilité

La période minimum à laquelle il est fait référence dans le 2.3.2 du QC 001002-3, titre 4.8. sous-clause en italique, pour la conservation des archives sera de cinq ans.

4	Inspection de conformité de la qualité

L’inspection de conformité de la qualité comprend les essais mentionnés dans le tableau 1 :

- groupe A : essais lot par lot  (inspection à 100 %);

- groupe C : essais périodiques.

Tous les essais du tableau 1 sont obligatoires. Lorsqu’un sous-groupe comporte des essais cumulatifs, il faut obligatoirement respecter l’ordre établi pour les essais. Les spécimens soumis aux essais désignés comme destructifs (D) ne doivent pas être libérés en vue d’une livraison.

Tableau 1 —  Planning des essais pour l’inspection de conformité de la qualité

| Numéro de sous-clause et essais de CEI 61215 | Destructif ou non destructif | Conditions de l’essai | Performances exigées |
| --- | --- | --- | --- |
| INSPECTION GROUPE A (100 %) |  |  |  |
| Sous-groupe A1 | ND |  |  |
| - Inspection visuelle |  |  | Comme dans 10.1 de CEI 61215 |
| 4 Marquage |  | Vérifier la présence du marquage | Clair et indélébile. |
| — Dimensions (jaugeage) |  |  | Voir le plan de forme? dans l’item (7) de la page de couverture de cette spécification ainsi que tous les tableaux y relatifs. |
| Sous-groupe A2 | ND |  |  |
| - Performances sous conditions d’essais standards (STC) |  |  | Voir 2.1 et la fiche de données du fabricant portant la référence d’étalonnage |
| 10.3 Essais d’isolation |  |  | Comme dans 10.3 de CEI 61215 |
| INSPECTION GROUPE B Couvrant les autres caractéristiques importantes |  |  |  |
| aucune |  |  |  |

| Numéro de sous-clause et d’essai (voir Note 1) de CEI 61215 | D ou ND | Conditions d’essai | Taille échantillon et critère d’acceptation (voir Note 1) |  |  | Performances exigées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p | N | c |  |
| INSPECTION GROUPE C (périodique) |  |  |  |  |  |  |
| Sous-groupe C1 |  |  | 24 | 1 | 0 | Ou modification apportée au produit |
| - Mesure des coefficients de température | ND |  |  |  |  | Voir 2.1 |
| - Mesure température nominale d’utilisation des cellules (NOCT) | ND |  |  |  |  | Voir 2.1 |
| - Performances à NOCT | ND |  |  |  |  | Voir 2.1, cinq premiers items |
| 10.7 Performance à faible éclairement | ND |  |  |  |  | Voir la fiche de donnés du fabricant |
| 10.8 Essai d’exposition en extérieur ? | D | Après réitération essais 10.1, 10.02, 10.3 de CEI 61215 |  |  |  |  |
| 10.9 Résistance point chaud ? | D |  |  |  |  |  |
| INSPECTION GROUPE C (périodique) |  |  |  |  |  |  |
| Sous-groupe C2 | D |  | 12 | 2 | 0 |  |
| - essais rayons ultraviolets |  | CEI 61345 |  |  |  | Voir clause 7 de CEI 61345. |
| - Oscillation thermique ? 10.12 Perte d’humidité ? |  | 50 cycles après réitération essais 10.1, 10.2, 10.3 de CEI 61215 |  |  |  | Voir 10.1, 10.2, 10.3 de CEI 61215 Voir 10.1, 10.2, 10.3 de CEI 61215 |
| - Robustesse des extrémités ? - Torsion ? |  |  |  | 1 1 | 0 0 | Voir 10.14.5 de CEI 61215 Voir 10.15.4 de CEI 61215 |
| Sous-groupe C3 | D |  | 12 | 2 | 0 |  |
| - Oscillation thermique |  | 200 cycles |  |  |  | Voir 10.11.5 de CEI 61215 |
| Numéro de sous-clause et d’essai (voir Note 1) de CEI 61215 | D ou ND | Conditions d’essai | Taille de l’échantillon et critère d’acceptation (voir Note 1) |  |  | Performances exigées |
|  |  |  | p | n | c |  |
| Sous-groupe C4 | D |  | 12 | 2 | 0 |  |
| - Chaleur mouillée ? 10.16 Charge mécanique |  | 1 000h |  | 1 | 0 | Voir 10.13.4 Voir 10.16.4 |
| 10.17 Grêle |  |  |  | 1 | 0 | Voir 10.17.5 |
| NOTE 1 – Dans ce tableau : | p n c | = périodicité (en mois) = taille échantillon = critère d’acceptation (nombre ou items de conformité autorisés) |  |  |  |  |

5	Modifications susceptibles d’affecter l’homologation qualité

Pour les modifications énumérées ci-après, les essais d’homologation de la qualification dans CEI 61215 doivent être réitérés comme indiqué :

a)	Modifications apportées à la technologie de la cellule

- Pour les modifications telles que

- Matériaux et/or processus de métallisation,

- Application de couche antireflet,

- Processus de diffusion,

- Processus d’ordre des cellules ? et

- Changement du site de fabrication des cellules photovoltaïques

Réitération

- Oscillation thermique, 200 cycles (10.11),

- Perte d’humidité (10.12),

- Chaleur mouillée ? (10.13),

- Exposition en extérieur ? (10.8), et

- Résistance au point chaud ? (10.9).

b)	Modifications apportées au système d’encapsulation

- Pour des modifications telles que :

- Matériaux différents,

- Additifs différents,

- Primer ou méthode d’enduction de primer différent, et

- modification du processus d’encapsulation (c’est-à-dire,  durée, température et pression différentes, etc.)

Réitération

- Oscillation thermique ? 200 cycles (10.11),

- Rayons UV (10.10, CEI 61345)/ oscillation thermique?, 50 cycles (10.11) /séquence de perte d’humidité ? (10.12),

- Essai d’isolation ? (10.3), et

- Exposition extérieure ? (10.8).

c)	Modifications apportées au superstrat ?

- Pour les modifications telles que

- Matériau différent,

- Epaisseur différente,

- Additifs différents, et

- Processus de préparation différent,

Réitération

- Rayons UV (10.10, CEI 61345)/  oscillation thermique, 50 cycles (10.11) / séquence de perte d’humidité (10.12),

- Essai de torsion ? (10.15),

- Essai de charge mécanique ?(10.16),

- Essai d’isolation (10.3),

- Essai de grêle (10.17), et

- Chaleur mouillée ? (10.13) (si autre que verre)

d)	Modifications apportées à feuille arrière/substrat ?

- Pour des modifications telles que

- Epaisseur différente,

- Additifs différents, et

- Processus de préparation différent,

Réitération

- Rayons UV (10.10, IEC 61345)/oscillation thermique, 50 cycles (10.11) / séquence de perte d’humidité (10.12),

- Robustesse des terminaisons (10.14), et

- Chaleur mouillée ? (10.13) (si autre que verre),

Si une modification est apportée de la conception du superstrat au substrat, ou du substrat ou superstrat, il faut exécuter toute la séquence d’essais de qualifications de CEI 61215.

e)	Modifications apportées au cadre et/ou à la structure de montage

- Pour les modifications telles que

- Section transversale du cadre

- Matériau de l’ossature différent, et

- Elimination complète de l’ossature,

Réitération

- Essai de charge mécanique (10.16),

- Exposition en extérieur (10.18),

- Rayons UV (10.10, CEI 61345)/ oscillation thermique, 50 cycles (10.11) / séquence de perte d’humidité (10.12) si des matériaux plastiques sont utilisés, et

- Essais de grêle (10.17), sauf si du verre trempé est utilisé comme superstrat.

f)	Modifications apportées à la boîte de jonction/terminaisons électriques

Pour les modifications telles que

- Matériau différent,

- Conception différente, et

- Méthode de fixation différente

réitération

- Robustesse des terminaisons (10.14),

- Oscillation thermique, 200 cycles (10.11), et

- Test d’isolation (10.3).

g)	Cellules à basse ou forte efficacité dans des paquets identiques et processus pour les cellules identiques ?

Réitérations

- Résistance au point chaud (10.9),

- Oscillation thermique, 200 cycles (10.11), et

- Chaleur mouillée (10.13).

6	Modifications qui ne nécessitent par de réitération d’essais

A condition que les composants structurels, les matériaux employés et les processus (dont ceux relatifs aux cellules) restent inchangés, les modifications suivantes ne nécessitent pas de réitération d’essais :

- Moins de cellules dans le module;

- Cellules plus petites dans le module, aussi longtemps que chaque cellule a le même nombre d’interconnexions et un nombre équivalent de liaisons soudées par  unité d’aire.

7	Marquage

Le marquage des produits PV doit être en conformité avec la clause 4 de CEI 61215. Les spécifications détaillées peuvent aussi exiger en outre que ce qui suit soit marqué :

- Puissance maximum (W);

- Puissance maximum tension ? (A);

- Tension courant à vide ? (V);

- Courant cour-circuit (A);

- Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) (°C).

Le marquage du paquet peut aussi être requis, par exemple

- Nom, logo et marque de fabrique du fabricant;

- Numéro de modèle/type;

- Numéro de série.

8	Documentation

Une déclaration de conformité du fabricant ou du distributeur sera incluse dans chaque livraison conformément à QC 010002-2. Le nom et le site du fabricant des cellules photovoltaïques doivent être indiqués dans la déclaration de conformité.

9	Annexes

Si nécessaire, les Annexes seront incluses afin d’apporter plus d’informations quant aux dimensions, au montage et aux dimensions des bornes, etc. du module PV..

Annexe 7 :

###### Inspectorats chargés de la supervision

| BSI Product Services Mr. LA Pillinger Maylands Avenue GB HEMEL HEMPSTEAD HP2 4SQ Royaume-Uni | TP + 44 1442 278 676 TF + 44 1442 278 621 Len.Pillinger@bsi-global.com |
| --- | --- |
| China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute (CEPREI) Mr. Zhang Jian 110 Dongguan Zhuang Road, Box 1501-33 GUANGZHOU 510 610 Chine | TP + 86 20 872 36606 TF + 86 20 872 36230 info@ceprei.org http://www.ceprei.org |
| Gosstandart of Russia Mr. A A Biktchentaev 9 Leninsky Prospect 117049 MOSCOW Fédération de Russie | TP + 7 095 2364044 TF + 7 095 2376032 Eltech@gost.ru |
| Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ S.p.A.) Mr. F Pezzoli Via Quintiliano 43 I 20138 MILANO Italie | TP + 39 02 5073 395 TF + 39 02 5099 1524 fabio.pezzoli@imq.it |
| Korea Testing Laboratory Korea Institute of Industrial Technology Dr JK Ham 222-13 Kuro-dong Kuro-gu SEOUL 152-053 Corée (République de) | TP + 82 2 86014 75 TF + 82 2 86014 56 jkham@ktl.re.kr |
| LCIE/SNQ Mr. P Guillon 33 avenue du Général Leclerc BP 8 F 92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX France | TP + 33 1 40955539 TF + 33 1 40955530 philippe.guillon@lcie.fr |
| Reliability Center for Electronic Components of Japan Mr. N Shiono Shin-Daiichi Building 6F 3-4-13 Nihonbashi, Chuo-ku TOKYO 103-0027 Japon | TP + 81 3 32726420 TF + 81 3 32722926 shiono@rcj.dp.u-netsurf.ne.jp |
| SEV Mr. H Berger Luppmenstrasse 1 Postfach CH 8320 FEHRALTORF Suisse | TP + 41 1 9561314 TF + 41 1 9561321 heinz.berger@sev.ch |
| STQC Directorate Mr. KC Chhabra Ministry of Information Technology Electronics Niketan 6 CGO Complex NEW DELHI 110 003 Inde | TP + 91 11 436 2381 TF + 91 11 436 3083 stqc_cert@hotmail.com |
| Underwriters Laboratories Inc Mr. J. A. Chiaramonte 1285 Walt Whitman Road MELVILLE NY 11747-3081 USA | TP + 1 631 2716200 TF + 1 631 439 6024 joseph.a.chiaramonte@us.ul.com |
| VDE Testing and Certification Institute Dr. G. Dreger Merianstrasse 28 D 63069 OFFENBACH Allemagne | TP + 49 69 8306535 TF + 49 69 8306636 pi.dreger@vde.com |

Relevé sur le site web IECQ  :  www.iecq.org

Annexe 8 :

## Liste provisoire des laboratoires d’essais

(établie au 1er février 2002)

A.-   Laboratoires accrédités par l’IECQ et figurant sur la liste du PV GAP

| Arizona State University Photovoltaic Testing Lab. Tempe Arizona, USA Tél: 1-602 727 1221 FAX: 1-602 727 1723 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules de tous types | Capacité : tous les types d’essais pour CEI 61215 et CEI 61646 |
| --- | --- | --- | --- |

B.- Autres laboratoires accrédités et en cours d’inscription sur la liste PV GAP

| JRC-ISPRA European Solar Test Installation Tél: 39 332 789 196 FAX: 39 332 789 268 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules de tous types | Capacité : Tous les types d’essais de fiabilité réalisés en intérieur et extérieur |
| --- | --- | --- | --- |
| FSEC Florida Solar Energy Center tél: 1 321 638 1500 FAX: 1 321 638 1010 | Accredité ISO/CEI 17025 | Petits systèmes destinés aux habitations | Capacité : Tous les types d’essais en extérieur pour les systèmes PV autonomes. |
| BPPT/LSDE, Indonésie Tél: 62 21 316 9749 FAX: 62 21 316 9765 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules de tous types | Capacité : pour les essais des modules, composants, systèmes et applications |
| ETDC Bangalore, Inde Tél: 91 80 839 4252 FAX: 91 80 839 5992 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules de tous types | Capacité : pour les essais des modules. |
| CEPREI, Guangzhou, Chine Phone: 86 20 872 37204 FAX: 86 20 872 36230 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules | Capacité : pour les essais des modules. |
| Intertek Testing Services, Boxborough, MA, USA Tél: 1 607 753 6711 FAX: 1 607 756 9891 | Accredité ISO/CEI 17025 | Certains composants | Capacité : pour les essais de certains composants des systèmes. |
| TÜV Rhineland, Cologne, Allemagne Tél: 49 221 806 2711 FAX: 49 221 806 1350 | Accredité ISO/CEI 17025 | Modules et composants des systèmes | Capacité : pour les essais des modules, composants, systèmes et applications |

C.- Laboratoires homologués pour l’ISO 9001, non accrédités dans le cadre de l’ISO/CEI 17025

| GENEC, France | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et systèmes. Installations pour essais en extérieur et BOS ? |
| --- | --- | --- | --- |
| JET, Japon | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et systèmes. Essais des appareils et des convertisseurs ?. |
| Fraunhofer Inst. Allemagne | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et systèmes. |
| ECN, Pays-Bas | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et systèmes. |
| CANMET, Canada | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et systèmes. |
| NREL, Colorado, USA | Certifié ISO 9001 |  | Essais des modules et des cellules |

D.- Laboratoires disposants de l’équipement approprié mais pas encore accrédités

| Sandia Lab., USA |  |  | Essais BOS ? |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Power, Royaume-Uni |  |  | Essais PV et centre de formation |
| CIEMAT, Espagne | En attente de l’homologation ISO 9001 pour 2002 |  | Essais des modules et systèmes. |
| CIEFES, Sénégal |  |  | Début de la création |
| CDER, Maroc |  |  | Installation des équipements destinés aux essais des systèmes et des batteries. |

Annexe  9 :

Glossaire des termes

Essais d’acceptation : Essais, réalisés en continu pièce par pièce ou sur une base statistique d’échantillonnage,  du produit ou système tel que fabriqué et/ou installé destiné à vérifier l’acceptabilité de la fabrication existante et/ou des processus et matériaux d’installation.

Accréditation:  La procédure par laquelle un organisme autorisé reconnaît formellement qu’un organisme ou une personne est compétent(e) pour effectuer des tâches spécifiques.

Le cas échéant/ si approprié/si nécessaire :  Ces expressions indiquent des exigences qui peuvent ou non s’appliquer à votre entreprise.

Approbation :  Autorisation accordée à un produit, un processus ou un service pour porter une marque ou pour être utilisé pour certains buts ou dans certaines conditions précises.

Audit : Un examen systématique et indépendant destiné à déterminer si oui ou non les activités qualité et leurs résultats sont en conformité avec les dispositions prévues, et si oui ou non ces dispositions sont appliquées de manière efficace et si elles sont adaptées aux objectifs à atteindre.

Auditeur : Une personne dont la tâche consiste à réaliser des audits.

Certification :  La procédure par laquelle un tiers donne l’assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiques.

Certifier :  Le tiers donne l’assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiques.

Composant :   Une partie constitutive d’un produit.

Evaluation de conformité : L’examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un processus ou un service est en conformité avec des exigences spécifiques.

Amélioration continue :  Activité récurrente destinée à accroître la capacité à se conformer aux exigences.

Contrat : Exigences formulées entre un fournisseur et un client et ayant fait l’objet d’un accord et transmises par tout moyen.

Action corrective : Toute action effectuée afin d’éliminer les causes d’une situation de non-conformité existante, les défauts ou tout autre condition indésirable en vue d’éviter leur récurrence.

Client :  Une personne ou une organisation qui achète et reçoit une marchandise, un produit ou un service fournit par le fournisseur.

Insuffisance : En deçà de la norme ou non conforme en parlant des normes objectives.

Document :  Information et moyen par lequel elle est transmise. Par exemple : enregistrement, spécification, document de procédure, dessin, rapport, norme. Le moyen peut être du papier, une bande magnétique, électronique, ou un disque optique pour ordinateur, une photographie ou tout autre moyen similaire.

Documentation :  Fourniture et authentification, reposant sur des documents, prouvant qu’un processus est en conformité avec des faits ou des normes historiques ou objectifs.

CEI :  Commission Electrotechnique Internationale

IECQ:  Système d’évaluation de la qualité des composants électroniques dépendant de la CEI

ISO 9000 : Un groupe de normes, dans le cadre de l’organisation internationale de normalisation (ISO), qui précisent les exigences relatives aux systèmes qualité et qui fournit des conseils et une aide pour l’interprétation et la mise en place du système qualité.

Inspection :  Evaluation de la conformité par observation et jugement accompagnée, si nécessaire, de mesures, d’essais ou du calibrage.

Représentant de la Direction : Le représentant de l’organisation, il doit avoir l’autorité pour assurer qu’un système qualité est établi, mis en place et maintenu en conformité avec la norme, et établir des rapports destinés à la Direction concernant le fonctionnement du système qualité pour les revues qui serviront de base à l’amélioration du système qualité.

Directeur :  Une personne qui exerce l’autorité, prend des responsabilités, prend des décisions, ou remplie des fonctions managériales similaires pour le compte de l’entreprise.

Non-conformité :  Un cas d’incapacité à répondre à une exigence spécifique.

Preuve objective :  Informations qui peuvent être vérifiées et confirmées, reposant sur des faits obtenus par l’observation, la mesure, les essais ou d’autres moyens.

Organisation : Une entreprise, une société, une firme ou une institution, ou une partie de celle-ci, quelle ait ou non la personnalité morale, quelle soit publique ou privée, qui dispose de ses propres fonctions et de son administration.

Photovoltaïque :  Technologie solaire électrique à l’état solide  basée sur les semi-conducteurs qui convertit directement l’énergie lumineuse en électricité.

Action Préventive :  Toute action effectuée afin d’éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut potentiel ou de toute autre situation indésirable et destinée à éviter leur apparition.

Procédure :  Une manière spécifique de réaliser une activité, une description qui précise par qui, avec quoi, quand, où et comment des processus sont mis en oeuvre.

Processus :  Une série d’actions ou d’activités ayant pour fin un résultat ou un produit prévu ou spécifique, qui transforme des entrées de processus en sorties.

Produit :  Le résultat d’activités ou de processus.

Projet :  Un processus unique consistant en une série d’activités coordonnées et maîtrisées ayant des dates de commencement et de fin, entrepris dans le but d’obtenir une conformité objective à des exigences spécifiques, et incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources.

PV GAP: Programme mondial d’homologation destiné à l’industrie photovoltaïque : une organisation à l’échelle mondiale oeuvrant pour promouvoir de manière satisfaisante les produits ainsi que les systèmes photovoltaïques.

Essai de qualification :   Un essai réalisé sur une série de composants choisis de manière aléatoire ou les performances d‘étalonnage d’inconnus, généralement au moyen de comparaisons entre laboratoires.

Qualité :  L’ensemble des caractéristiques d’une entité qui ont une influence sur sa capacité à satisfaire des besoins exprimés ou implicites.

Assurance Qualité :  Toutes les activités planifiées et systématiques mises en oeuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées si nécessaire, destinées à apporter une confiance adéquate dans la capacité qu’aura l’entité à être en conformité avec les exigences qualité.

Contrôle Qualité :  Techniques et activités opérationnelles qui sont utilisées afin d’être en conformité avec les exigences qualité.

Amélioration de la qualité :  Actions effectuées au sein de l’organisation, destinées à accroître l’efficience et l’efficacité des activités ainsi que des processus, en vue d’apporter des avantages additionnels tant à l’organisation qu’à ses clients.

Directeur Qualité :   Un représentant de la Direction qui est responsable du système qualité, de sa mise en place et de sa maintenance.

Système de management de la qualité : Système de management destiné à orienter et à contrôler une organisation pour ce qui concerne la qualité

Manuel Qualité : Le document dans lequel sont rassemblées les procédures et la documentation de l’organisation relatives à la qualité et aux programmes d’amélioration de la qualité.

Plan Qualité :  Le document qui formule les différentes pratiques qualité spécifiques, les ressources et les séquences d’activités relatives à un produit, un projet ou un contrat particulier.

Politique Qualité :  Les objectifs et orientations généraux d’une organisation pour ce qui concerne la qualité tels qu’ils sont exprimés de manière formelle par la haute direction.

Système Qualité : La structure organisationnelle associée aux procédures par lesquelles les processus d’une organisation sont mis en oeuvre, en consignant par écrit la manière dont les choses sont faites et l’enregistrement des résultats qui montrent comment les choses ont été exécutées.

Equipe Qualité :  Une équipe de responsables et de membres du personnel issus de l’organisation, chargée de développer et de passer en revue les systèmes qualité de l’organisation.

L’organisme de certification : Un organisme tiers, indépendant, qui audite les organisations en vue de l’accréditation/la certification et enregistre les organisations qualifiées.

La revue :  La présentation générale des activités relatives à la situation examinée. Ici,  ce terme est utilisé dans trois situations : Revue de Direction, Revue des contrats, et Revue de conception.

Service :  Le résultat généré par des activités à l’interface entre le fournisseur et le client, et par les activités du fournisseur interne en vue de répondre aux besoins du clients. C’est aussi le résultat non tangible d’un processus ou d’un effort (par ex. essais, maintenance, réparation, consulting, etc.)

Doit (obligation) :  Ceci signifie une exigence qui doit être suivie lorsqu’elle est apparaît dans ce Manuel.

Devoir : (pouvoir-possibilité)  Ces items sont normalement utilisés afin de suggérer ou de recommander un moyen d’action. Ils ne sont jamais utilisés pour indiquer qu’une exigence doit être suivie.

Exigences spécifiées : Les exigences relatives au produit imposées par le client et sur lesquelles le fournisseur a donné son accord. Et aussi, les exigences imposées par le fournisseur et qui sont perçues comme le moyen de satisfaire un besoin émanent du marché.

Sous-traitant :  Toute organisation auprès de laquelle vous achetez des produits ou des services, ou les deux. Vous devez normalement faire référence à celle-ci en tant que vos fournisseurs/vendeurs.

Fournisseur : Organisation ou personne qui assure la fourniture d’un produit

Chaîne logistique :  Un ensemble de ressources et d’activités étroitement liées qui accepte des produits des fournisseurs, y ajoute une valeur et engendre de nouveaux produits destinés aux clients.

Appels d’offres :  Une offre faite par un fournisseur pour répondre à une invitation à satisfaire un contrat attribué et destiné à la fourniture d’un produit ou d’un service.

Formation :  Processus destinés à apporter, accroître et/ou améliorer d’une manière systématique les connaissances et les compétences de personnes ou d’équipes.

Vendeur :  Le fournisseur extérieur d’un produit ou d’un service.

Vérification : Confirmation, au moyen de preuves objectives, que des exigences spécifiques ont effectivement été remplies.

Validation :  Confirmation par examen et enregistrement de preuves physiques, que les exigences inhérentes à l’utilisation ou à l’application spécifique prévue ont effectivement été remplies.

TERMES PHOTOVOLTAIQUES :

Effet photovoltaïque :  La génération de courant-tension directe par absorption de la lumière.

Système photovoltaïque :  Un ensemble de modules installé, associé à d’autres composants système, qui génère et fournit de l’électricité pouvant être raccordé à une charge électrique. La liste des composants ainsi que la configuration du système varie en fonction de l’application.

Système de génération distribué ? : L’installation et l’équipement comprenant un système de génération d’électricité, racordés et fonctionnant en parallèle avec un système de distribution auxiliaire ?. Le système propriétaire peut être connecté ou non au système de transmission d’électricité.

Fonctionnement par connexion au réseau :  Le mode de fonctionnement par lequel un système photovoltaïque génère de l’électricité en parallèle avec une autorité fournissant des services publics.

Fonctionnement autonome :  Le mode de fonctionnement par lequel la charge du système est électrifiée uniquement par le système, et non en parallèle avec l’autorité fournisseuse ou un autre générateur d’électricité.

Balance du système? :  Les parties d’un système autres que l’ensemble des modules photovoltaïques incluant, les interrupteurs, les commandes, les compteurs, l’équipement de conditionnement d’énergie, la structure de support de l’ensemble, les batteries et le stockage de l’énergie le cas échéant. Symbole : Balance du système ?? BOS

Annexe 10 :

Bibliographie

- ISO 9001  pour les PME: Comment faire ? Conseils donnés par la CT ISO 176], Organisation Internationale de normalisation/ISO, Genève, Suisse. Second projet, Novembre 2001

- Publicizing Your ISO 9000 or ISO 14000 Certification,  [Comment faire connaître votre certification ISO 9000 ou ISO 14000], Organisation Internationale de normalisation/ISO, Genève, Suisse, 1997.

- Manuel de référence du programme mondial d’homologation destiné à l’industrie photovoltaïque (PV GAP). Normes recommandées par le PV GAP (PVRS), Amendement 1],  Décembre 1998.

- Manuel du processus de qualité en fabrication pour les composants et les systèmes photovoltaïques Version1.5, 30 juin,1999.

- Manuel de qualité pour les laboratoires d’essais photovoltaïques PROJET, Version 1.1, 22 février,1999.

- Manuel de formation au contrôle qualité destiné aux fabricants photovoltaïques. PV GAP. Première édition, 2000

- ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité – Règles de base et vocabulaire

- ISO 9000-3: 1997, Normes pour le management de la qualité et l’assurance qualité  — Partie 3: Lignes directrices pour l’application de l’ ISO 9001:1994 au développement, à la mise à disposition, à l’installation et à la maintenance de logociels.

- ISO 9001: 2000, Systèmes de management de la qualité -  Recommandations

- ISO 9004:2000, Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour l’amélioration des performances

- ISO 9004-4: 1993, Gestion de la qualité et éléments des systèmes qualité – Partie 4: Lignes directrices pour l’amélioration de la qualité.

- ISO 10005: 1995, Management de la qualité – Lignes directrices pour les plans qualité.

- ISO 10006: 1997, Management de la qualité – Lignes directrices pour la qualité en management de projet.

- ISO 10007: 1995, Management de la qualité – Lignes directrices pour la gestion de configurationt.

- ISO 10011-1:1990, Lignes directrices pour l’audit des systèmes qualité — Partie 1: Audit.

- ISO 10011-2:1991, Lignes directrices pour l’audit des systèmes qualité — Partie 2: Critères de qualification pour les auditeurs des systèmes qualité.

- ISO 10011-3:1991, Lignes directrices pour l’audit des systèmes qualité — Partie 3: Gestion des programmes d’audit.

- ISO 10012-1:1992, Exigences d’assurance de la qualité des équipements de mesure — Partie 1: Confirmation métrologique de l’équipement de mesure.

- ISO 10012-2:1997, Assurance qualité des équipements de mesure — Partie 2: Lignes directrices pour la maîtrise des processus de mesure.

- ISO 10013:1995, Lignes directrices pour l’élaboration des manuels qualité.

- ISO/TR 13425:1995, Lignes directrices pour la sélection de méthodes statistiques en normalisation et en spécification.

- ISO 9000:2000 New Requirements-28 New Requirements, Checklist and compliance guide

Jack Kanholm.  AQA Co. 2001[ Nouvelles exigences – 28 nouvelles exigences, Checklist et guide de conformité]

- ISO 9001:2000 Explained (Second Edition) Cianfrani et al. ASQ Quality Press, 2001

[ISO 9001 :2000 expliqué (Deuxième édition) ]

- ISO 9001:2000 for Small and Medium Businesses, H.C.Monnich Jr. ASQ Quality Press,2001[ISO 9001 :2000 pour les Petites et Moyennes Entreprises]

- QC 001001:1998, Basic Rules of the IECQ -

[Règles fondamentales de l’IECQ]  CEI.  www.iecq.org.

- QC 001002:1998, Rules of Procedure of the IECQ. www.iecq.org

[Règles de procédure de l’IECQ]

- QC 001004, IECQ Specifications List  www.iecq.org

[Listes des spécifications IECQ]

- QC 001005, Register of IECQ Approvals  www.iecq.org

[Registre des homologations IECQ]

- “IECQ in Brief”.  IECQ website (www.iecq.org)

[« L’IECQ en bref »]

- Site web CEI :  www.iec.ch

- Site web ISO :  www.iso.ch

- Site web PV GAP : www.pvgap.org

- Site web Banque Mondiale : www.worldbank.org/energy

Quality Management in Photovoltaics (Management de la qualité en photovoltaïque)  –  Manuel de formation au contrôle  qualité (PV GAP Référence No: QM 2.0)

EA Guidelines on the application of EN 45012 (Lignes directrices de l’EA relatives à l’application de la EN 45012 ) (European co-operation for Accreditation – http://www.european-accreditation.org) Septembre 2000-rev.00

Communication privée (Octobre 2001): Mr. A. Bergman, VDE  Institut d’essais et de certification, Offenbach, Allemagne

EA Guidelines on the application of EN 45012 (Lignes directrices de l’EA relatives à l’application de la EN 45012 ) (European co-operation for Accreditation – http://www.european-accreditation.org) Septembre 2000-rev.00

Manuel PV GAP de référence, Version 1.1, 1998. ©

Réimprimé avec la permission du PV GAP